ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

/неразделна част от документацията за участие/

1. Доставки на горивни материали:

1.1. висококачествен безоловен бензин А 100 Н – прогнозно количество около 31 000 (тридесет и един хиляди) литра;

1.2. висококачествено дизелово гориво Дизел премиум – прогнозно количество около 16 000 (шестнадесет хиляди)  литра:

1.2.1  за автомобили –  около 14 000 (четиринадесет хиляди) литра.

1.2.2. за поддържане  в „горещ режим” на дизел генератор – около 2 000 (две хиляди) литра.

Посочените количества са прогнозни, не са задължителни за възложителя.

2. Горивата трябва да отговарят на изискванията за качество, посочени в  Наредбата изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на МС от 15.07.2003 г. /Обн. ДВ. бр. 66 от 25 Юли 2003 г и последващите изменения/.

2.1. безоловен бензин А 100 Н (за автомобили) – качеството на горивото следва да отговаря на изискванията за качество, съгласно Приложение № 1 към чл.6, т.1 – Автомобилни бензини от Наредбата изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;

2.2. Дизелово гориво Дизел премиум – качеството на горивото следва да отговаря на изискванията за качество, съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т.2 – горива за дизелови двигатели от Наредбата изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. За дизел генератора - дизел за експлоатация при ниски температури (зимни условия).

3. Възложителят има право да намали или увеличи количествата на отделните видове горива (бензин или дизел) в рамките на общата стойност на договора.

4. Информация относно броят, марката и регистрационните номера на автомобилите, собственост на КРДОПБГДСРСБНА ще се предостави при подписване на договора с избраният изпълнител.

5. В търговските обекти на кандидата да са изградени ПОС - терминали за безналично плащане.

6. Зареждането на служебните автомобили да става чрез карта за безналично плащане за всяко МПС – собственост на КРДОПБГДСРСБНА, чието издаване от изпълнителя е безвъзмездно.

7. При закупуване на нови автомобили от КРДОПБГДСРСБНА се издават безвъзмездно допълнителни карти.

8. Условията за ползване на картите не трябва да включват обезпечаване на задълженията от страна на възложителя.